池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）分布式光伏发电节能服务项目

（项目编号：GN2024-Z0701-128）

询比采购文件

采 购 人：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

代理机构：池州市公共资源交易项目管理服务有限公司

二0二四年十二月

目   录

第一章 询比采购邀请书	3

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法	16

第四章 合同主要条款	22

第五章 采购需求	26

第六章 响应文件格式	31

- 第一章 询比采购邀请书

一、采购项目简介

1.1 采购项目名称：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）分布式光伏发电节能服务项目

1.2 采购人：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

1.3 采购代理机构：池州市公共资源交易项目管理服务有限公司

1.4 采购项目资金落实情况：成交人自筹

二、服务范围及相关要求

2.1 服务范围：（1）在院区的1、2号楼屋面（约2540㎡）、3号楼屋面（约735㎡）、4号楼屋面（644㎡）以及地面停车棚（约1580㎡）建设屋顶分布式光伏电站,光伏电站装机直流侧装机容量不低于0.75MWp，交流测装机容量不低于0.7MW，建设不低于250kW/512kWh液冷磷酸铁锂储能系统。（2）屋顶分布式光伏电站发电及储能系统电力按成交后申报的折扣比例供采购人使用。（3）成交人承担屋顶分布式光伏电站25年运营期所有运维服务。

2.2 服务期：建设期3个月，运行期25年。

2.3 服务地点：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

2.4 服务质量：合格，满足国家及行业验收规范标准及质量检验评定标准的要求。

三、供应商资格要求

3.1 供应商具备有效的营业执照，具备本项目服务能力。

3.2本次不接受联合体参与询比。

3.3供应商（不含其分支机构）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人（提供承诺）：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督部门列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

四、采购文件的获取

4.1 获取时限：2024年12月26日至2025年1月5日17时30分

4.2 获取方式：自行联系项目负责人获取询比文件（纸质或电子版），或者在池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）（http://www.czfy.cn/）网站自行下载。

4.3 询比文件费用：0.00元/份，售后不退。

4.4 领取询比文件时应提供营业执照副本扫描件加盖单位公章一份，发送至499050399@qq.com。（邮件名称请以项目名称+供应商名称+联系人方式命名，以便区分）

五、响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为2025年01月 06 日14时30分，地点为池州市公共资源交易项目管理服务有限公司（贵池区蓉城路北侧恒泰都市华庭2幢）。

5.2递交方式：现场递交或以邮寄方式递交均可。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。

六、响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

七、联系方式

采购人：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

采购单位联系人：陈鸽、17798535035

采购代理机构：池州市公共资源交易项目管理服务有限公司

地址：贵池区蓉城路北侧恒泰都市华庭2幢

联系人：吴雪敏、涂健

联系电话：13637073051、18096697553

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | R不组织 £组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.8 | 询比采购预备会 | R不召开 £召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.1 | 对非关键条款的偏差 | 不允许 |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清 采购文件的时间 | / |
| 3.2.3 | 最高限价 | / |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 60日历日 |
| 3.7.5 | 响应文件副本份数及 电子版要求 | 响应文件副本2份 是否要求提供电子版响应文件： R不要求 £要求，提供电子版响应文件的形式： |
| 3.7.6 | 分册装订要求 | 装订成册，不得分册。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 供应商名称： （项目名称）响应文件 |
| 4.2.1 | 递交响应文件的截止时间 和地点 | 截止时间： 递交响应文件的地点： |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | R否 £是，退还时间： |
| 5.2（4） | 开启程序 | 开启顺序：随机 |
| 6.2.2 | 推荐候选成交供应商的 排序及数量 | 是否排序： R排序 £不排序 数量： 1名 |
| 7.2 | 履约保证金 | £不要求递交 R要求递交 履约保证金金额： 叁万元整 履约保证金形式： 转账或保函 递交时间： 签订合同前 履约保证金退还： 验收合格正式运行后一年无缺陷问题一次性退还。 |
| 9.1 | 采购代理服务费及咨询费 | - 代理服务费按固定金额壹万元整收取。 - 注：各潜在供应商在报价时应充分考虑上述费用。 |
| 9.2 | 需要补充的其他内容 | / |

- 供应商须知

## 1. 总则

### 1.1 采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》（T/CTBA001-2019）规定的询比采购方式。

询比采购是指采购人组建评审小组与响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

### 1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购邀请书”。

### 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

### 1.4 保密

参与询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.8 询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

### 1.10 响应和偏差

1.10.1 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

## 2. 采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）询比采购邀请书；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所做的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书（如委托）；

（5）资格审查资料；

（6）供应商认为需要提供的资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1（2）目所指的授权委托书。

### 3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函和报价表中进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期（如有），但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金（如有）。

### 3.4 响应保证金（不作要求）

### 3.5 资格审查资料

供应商应提供满足第一章“询比采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

### 3.6 响应方案（不作要求）

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4. 响应文件的递交

### 4.1 响应文件的包装和标记

4.1.1 响应文件应密封包装，未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金（如有）。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开启响应文件

### 5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

### 5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

（4）按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价等信息，并记录在案；

（5）供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（6）宣布有关注意事项；

（7）开启会议结束。

### 5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

采购项目选择一家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，采购人可按照下述情形分别处理：

（1）终止询比并重新组织采购

采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

采购项目不存在影响公平竞争情形的，采购人也可以选择终止询比采购，采取相应完善措施，重新组织采购。

（2）继续询比采购

采购项目不存在应该终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按第三章“评审办法”规定的规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

## 6.评审

### 6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 6.2评审

6.2.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1发出成交通知书

在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

### 7.2履约保证金（不作要求）

### 7.3签订合同

7.3.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律要求

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

## 9. 需要补充的其他内容

### 9.1 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付相关费用。

### 10.2 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章  评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审 方法 | 评审方法 | R最低价法 £综合评分法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合采购文件实质性要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 依法设立 | 营业执照合法有效 |
|  |  | 不存在第一章第3.3款情形 | 提供承诺 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 质量标准 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 服务期 | 符合采购文件要求 |
| 2.2.2 |  | 评审价格 | / |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.详细评审标准和程序（综合评分法） |  |  |  |
| 3 |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | □由评审小组投票决定 R由评审小组抽签决定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.1 |  | 企业业绩（3分） | - 1、具有单个合同总装机容量不少于0.7兆瓦的屋顶分布式光伏项目投资或开发或建设或运营业绩，每个1分，满分2分。 - 2、具有单个合同建设不低250kW/512kWh储能系统项目投资或开发或建设或运营业绩，每个0.5分，满分1分。 - 注：提供业绩合同。 |
| 3.2 |  | 消纳率设定合理 （6分） | 投资方计算电量消纳率≤70%得6分。70%至80%得4分；80%至90%得2分；高于90%以上不得分。 |
| 3.3 |  | 后期服务与保障 （4分） | - 1、投资方运维团队值班地点在贵池区、皖江江南新兴产业集中区、国家级池州经济技术开发区、平天湖风景区得2分；在贵池区、皖江江南新兴产业集中区、国家级池州经济技术开发区、平天湖风景区外，池州市内得1分；在池州市外不得分。（可提供承诺函，合同签订前提供证明资料） - 2、运维团队应24小时值班。收到反馈2小时内响应到场得2分。收到反馈2至6小时内响应到场得1分。收到反馈6至24小时内响应到场得0.5分。收到反馈24小时内无法响应到场的不得分。（提供承诺函） |
| 3.4 |  | 设计容量分析 （10分） | 根据屋顶利用面积、组件选型，综合分析设计容量可行的前提下，按容量0.7MW得4分，每增加0.1MW加3分，满分10分 。 |
| 3.5 |  | 技术方案 （17分） | - 1、系统设计：①设备(组件)选型为N型得3分，P型得1分；②组件朝向为正南方向得1分，其他朝向不得分；③倾角设计为19至23度得1分，其他倾角不得分。 - 2、系统总效率：系统总效率≥80%得5分，其余每降低2%扣1分，低于70%不得分。 - 3、逆变器性能：达到“光伏领跑者计划”标准得3分，否则不得分。 - 4、①具备远程监控系统得2分；②具备数据采集系统得2分，其他不得分。 - 注：提供相关证明材料。 |
| 3.8 |  | 电价折扣 （60分） | 1、光伏发电电价折扣（30分）：标准电价9折及以上不得分，在9折的基础上折扣每下浮1%得2分，满分30分。 |
|  |  |  | 2、储能系统电价折扣（30分）：标准电价9折及以上不得分，在9折的基础上折扣每下浮1%得2分，满分30分。 |

## 注：标准电价指安徽省发展改革委发布的国网安徽省电力有限公司代理购电工商业用户电价表价格。

## 1. 评审方法（综合评分法）

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐候选成交供应商。

## 2. 初步评审标准和程序

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 初步评审程序

2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应文件有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合计累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.3供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

## 3. 详细评审标准和程序（综合评分法）

### 3.1 分值构成

见评审办法前附表；

### 3.2评分标准

见评审办法前附表；

### 3.4评分

评审小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术和其他因素进行评分。报价评分由评审小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.5汇总

评审小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

### 3.6排序

评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

## 4. 评审结果

### 4.1 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

### 4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商（排序）。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

# 第四章  合同主要条款

合同参考范本

- 第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：某编号

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

某采购单位（以下简称：甲方）通过某代理机构组织的询比采购方式采购活动，经询比小组评定，（成交供应商名称）（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2成交通知书；

1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4询比文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2 项目

1.2.1项目名称：                      ；

1.2.2项目内容：                      ；

1.2.3服务质量：                      。

- 1.3 合同价：

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                         。

1.4.2发票开具方式：                      。

- 1.5 服务期、地点和方式

1.5.1服务期：                      ；

1.5.2服务地点：                      ；

1.5.3服务方式：                      。

- 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

1.6.2乙方进入现场必须严格遵守甲方、监理及总包单位安全、质量管理制度，服从项目管理，做好成品保护，不得破坏已完工程，否则无条件造价赔偿；另外作业时管理人员应现场监管，不得违规指挥和违章作业，否则由此引发的一切损失和责任均由乙方承担。

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.1种方式解决：

1.7.1将争议提交池州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                            法定代表人

或授权代表（签字或盖章）：            或授权代表（签字或盖章）：

时间：年月日                         时间：年月日

# 第五章 采购需求

（一）项目简介

为积极落实国家“双碳”战略，响应节能减排号召，减少碳排放，拟在院区1、2号楼屋面（约2540㎡）、3号楼屋面（约735㎡）、4号楼屋面（644㎡）以及地面停车棚（约1580㎡）建设屋顶分布式光伏电站，光伏电站装机直流侧装机容量不低于0.75MWp，交流测装机容量不低于0.7MWp，建设不低于250kW/512kWh液冷磷酸铁锂储能系统和充电桩构建光储充一体化示范。其中建设期3个月，运行期25年，所发电力及储能系统电力并入院区配电房供电系统，屋顶光伏电站按照“自发自用，余电上网”模式设计。

备注：屋面面积及地面停车棚面积仅供参考，实际面积需投资方自行现场勘测。

（二）采购范围、内容与要求

投资方进场施工前需提供以下证明材料：

（1）设计单位：具有工程设计综合甲级资质或电力行业设计乙级及以上资质或电力行业（新能源发电工程）设计乙级及以上资质。

（2）施工单位：具有电力工程施工总承包三级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修、承试均为五级及以上），具有有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格且在投标单位或施工单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书。

本项目投资方一旦获得建设资格，则投资方需要全额出资完成从项目设计招标、设备主材和辅材采购、施工、接入、并网、验收、试运行的全流程工作并承担后期25年的运行维护工作，中途不得转让。屋顶分布式光伏项目并网发电后，投资方须按成交的最低折扣比例将光伏所发电能及储能系统电能优先供给池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）使用，并对工程的安全、环保、质量、工期，以及25年的运维服务全面负责。

1、服务范围及内容

（1）在院区的1、2号楼屋面（约2540㎡）、3号楼屋面（约735㎡）、4号楼屋面（644㎡）以及地面停车棚（约1580㎡）建设屋顶分布式光伏电站,光伏电站装机直流侧装机容量不低于0.75MWp，交流测装机容量不低于0.7MW，建设不低于250kW/512kWh液冷磷酸铁锂储能系统。

（2）屋顶分布式光伏电站发电及储能系统电力按成交申报的折扣比例供采购人使用。

（3）投资方承担屋顶分布式光伏电站25年运营期所有运维服务。

2、服务要求

根据项目要求，池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）屋顶分布式光伏合同建设项目内容包括但不限于以下工作：

（1）本项目投资方一旦获得建设资格，则投资方需全额出资完成院区的1、2号楼屋面（约2540㎡）、3号楼屋面（约735㎡）、4号楼屋面（644㎡）以及地面停车棚（约1580㎡）分布式（直流侧装机容量不低于0.75MWp，交流测装机容量不低于0.7MW，以电网批复为准）光伏项目（含能源监测软件系统）、储能系统不低于250kW/512kWh液冷储能柜设计、设备和辅材采购、施工、电网接入、并网、验收、试运行等全流程工作并承担后期25年的项目运行维护工作。项目并网发电后，投资方需按成交的最低折扣比例将光伏所发电能及储能系统电力优先供给池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）使用，并对工程的安全、环保、质量、工期、运维服务全⾯负责。

（2）项目主要工作。投资方一旦获得建设资格，需完成投资、建设装机的屋顶分布式光伏电站系统，包含组串逆变器、光伏组件、配电柜、电缆、监控等所有子系统。

（3）项目前期相关工作。投资方一旦获得建设资格，需完成项目设计、设备和辅材、施工、接入、并网、验收、试运行的全流程工作。开工前所需的报批手续办理、购买保险、施工临时及永久性设施、临时水源、临时电源、通讯施工及相关工作、施工前屋面清理、屋面防水修缮等。

（4）项目设计和运维服务部分。投资方一旦获得建设资格，需完成勘察、项目本体设计、设计审查等与设计相关的工作；工程安全控制、质量控制、进度控制、工程管理、设备监造、人员培训、调试、试运行以及后期25年运维相关的工作。

（5）设备及材料采购及安装。投资方一旦获得建设资格，需完成光伏组件、MC插头、支架、汇流箱、电缆、逆变器、并网柜、消防系统、防雷接地系统、备品备件、专用工具、消耗品等的采购、就位、安装、接线、试验、调试；热浸镀锌（铝合金）桥架、热浸镀锌扁铁、热浸镀锌钢管、PVC线管、预埋件、基础槽钢、设备支架、电缆头、铜鼻子、安全护栏、运维爬梯等与项目建设相关的设备及辅材的采购和安装；还应包含所有设备和材料的催交、运输、接车、卸车、开箱验收、入库保管、维护、设备转运等工作。

（6）项目施工。投资方一旦获得建设资格，需完成组件和支架安装、电缆敷设、电缆桥架、电缆保护套管、防水、防腐、防火、封闭、防雷、接地、消防、栏杆、屋顶检修通道、检修爬梯、清洗系统、安健环、设备基础、地面硬化、钢结构基础、电缆沟、电缆井、电缆标识桩、设备围栏等建筑结构工程的施工工作和已完成工作的成品保护工作。

（7）电网接入系统。投资方一旦获得建设资格，需完成电网接入系统的设计、审查、接入设备的采购及安装、设备调试等相关工作。

（8）并网和验收手续办理。投资方一旦获得建设资格，需完成施工图审查意见、工程质量监督申报及验收、购售电合同、并网调度协议、整套启动验收等手续办理等。

（9）投资方一旦获得建设资格，需完成其他即便在以上范围内没有载明，但实际证明是确保本项目发电运行、确保通过各方验收所必需的、与建筑安装工程相关的施工和服务，包括因建造光伏电站需要而对原有建、构筑物（如楼顶水管、空调外机等）的拆除、还建等，电缆沟开挖中花草树木的移植及花、树木的恢复，调试试验及检查、240小时（30天）试运行、竣工资料编制及移交、消缺、性能试验、技术和售后服务等全部内容工程，按照工期要求和合同规定达到建设标准。投资方应对上述工作范围内的工作负全部责任。

（10）项目施工过程中以及项目建成后的运维过程中，投资方承担屋面防水责任，并在施工前在光伏布置区域做一次防水工程。若由于投资方原因给业主屋顶造成损害的，投资方需负责对屋顶进行修复并承担相关费用（投资方在项目施工前需确认屋面的完好性）

（三）双方的权利与义务

1.	采购人的权利与义务

（1）不组织集中现场踏勘，但配合投资方的现场踏勘。

（2）对施工过程中的安全、环保等进行全过程监督，协调施工过程中出现的问题，不发生影响工期的行为。

（3）及时审核投资方提供的技术资料，尽快给出修改意见，以免影响工期。

（4）协助投资方的项目所需设备部件、施工人员院区进出工作。

2.	投资方的权利与义务

（1）联系采购人方进行现场踏勘。

（2）接受采购人相关部门的监督和管理，遵守国家和招标方有关安全生产和文明施工等相关规定。

（3）及时完成项目的各项流程工作，尽快完成施工工作。

（4）按要求提供真实、完整、详尽的技术资料。

（5）设备到货前，提前准备好存放位置，并自行保管。

（四）相关约定与违约责任

（1）投资方对房屋设施使用管理不当，造成房屋设施受损，投资方要原样修复或按价赔偿，医院并依法追究相关责任。

（2）因投资方设计、施工、使用和管理不善等，发生安全事故、质量问题，由投资方负责全部责任，医院并依法追究相关责任。

（3）如因政府原因需对协议屋顶或场地进行拆迁，涉及到屋顶分布式光伏电站拆除的，投资方有权参与具体拆迁方案的沟通谈判，屋顶分布式光伏电站赔付方案应经过双方共同认定。

（五）费用计取

投资方无需支付屋顶租金，但投资方建设的屋顶分布式光伏及储能系统项目并网发电后，投资方须按成交确定的折扣比例优先供给池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）使用，本项目要求投资方响应时确定申报的折扣比例。

（六）质量保证

本项目勘察设计、施工过程中，按照各专业标准和规范执行。

设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）、行业标准（DL）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

（七）服务承诺

（1）投资方应提供全天候的维保服务，项目投运后若出现异常工况时，投资方要确保6小时内响应并查明故障原因，12小时内安排专业技术人员赶赴现场进行故障识别处理。

（2）在系统出现故障时，允许投资方先通过电话或视频进行辅助诊断，确定故障原因后投资方应选派专业维护人员在12小时内上门处理，严禁投资方安排不谙技术或不了解本工程项目实际情况的人员前来服务。

（3）在合同期内，本项目所有软硬件的维护工作，包括完善性维护、适应性维护、改正性维护及相关电气试验等工作，均由投资方负责。

（4）合同期满后，采购人如无使用光伏需求，投资方应在收到采购人书面通知后2个月内无偿拆除全套设备，恢复顶面至完好状态，采购人不支付费用。

（八）其他服务

投资方对本项目25年合作期的运维服务必须全面负责，合同期内不得出售或转让。

# 第六章   响应文件格式

- 目  录

（格式1）报价函；

（格式2）法定代表人身份证明；

（格式3）授权委托书（如委托）；

（格式4）资格审查资料；

（格式5）供应商认为需要提供的资料。

（正本/副本）

池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）分布式光伏发电节能服务项目

响应文件

项目名称：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）分布式光伏发电节能服务项目

项目编号：

供应商名称：                          （加盖公章）

日期：　　年   月   日

目录

格式一

- 报价函

| 项目名称：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）分布式光伏发电节能服务项目 |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | 包号：第/包（一包一表） |
| 光伏发电电价折扣： 储能系统电价折扣： |  |
| 服务期：建设期3个月，运行期25年。 质量：合格，满足国家及行业验收规范标准及质量检验评定标准的要求。 |  |
| 是否响应询比文件所有要求：是 |  |

供应商：                       （盖单位公章）

年        月        日

格式二

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系       (供应商名称)的法定代表人。

特此证明

- 法定代表人身份印件正反面

供应商：                   (盖单位章)

_______年        月_______日

格式三

- 授权委托书

- （法定代表人参加的无需提供）

本授权委托书声明：我   （姓名）     系   （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就                                 （项目名称）的询比采购，以本公司的名义签署响应文件，解释响应文件，进行响应、质疑、投诉、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：本项目投标工作结束后自动终止

附：委托代理人身份证复印件

供应商：                   (盖单位章)

年       月       日

格式四 资格审查资料

1、如营业执照等

2、无不良信用记录承诺

- 无不良信用记录承诺

1、本单位郑重声明，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形

- （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

- （2）供应商被市场监督部门列入严重违法失信企业名单的；

- （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

我公司已就上述不良信用行为按照下列渠道进行了查询。

（1）失信被执行人：信用中国官网（http：//www.creditchina.gov.cn）

（2）违法失信行为记录名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有以上不良信用记录情形之一，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                   (盖单位章)

_______年        月_______日

3、其他材料

格式五 供应商认为需要提供的资料